Перечень  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (МКД).

Приложение № 1

к договору б/н от  27.02.2015г.

| п/п | Перечень услуг и работ | Цена с 1 кв. м. в месяц( руб.) |
| --- | --- | --- |
| Содержание и мелкий ремонт общего имущества в МКД |
| 1.1. | Обследование общего имущества МКД -1 раз в квартал. | 1.34 |
| 1.2. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. |  |
| 1.3. | Замена участка трубопровода, теплоснабжения, канализации до 2-х метр. (со сваркой/без сварки) |  |
| 1.4. | Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений, короткое замыкание в элементах электросети. |  |
| 1.5. | Мелкий ремонт, устранение неисправностей в инженерных сетях электроснабжения |  |
| 1.6. | Замена разбитых стекол, мелкий ремонт оконных заполнений – в соответствии с заявкой собственников |  |
| 1.7. | Другие мелкие повреждения и неисправности, возникшие в процессе эксплуатации общего имущества МКД – согласно заявки |  |
| Уборка придомовой территории и помещений |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю | 3,30 |
| 2.2. | Уборка мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю |  |
| 2.3. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 5 раз в неделю |  |
| 2.4. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости |  |
| 2.5. | Ликвидация наледи | По мере необходимости |  |
| 2.6. | Уборка подъездов | 1 раз в неделю |  |
| Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкий ремонт, выполнение заявок населения. |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год | 3,18 |
| 3.2. | Консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода эксплуатации дома в весенне-летний период |  |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |
| 3.4. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление выходных дверей | По мере перехода эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |
| 3.5. | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | При переходе эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 3.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах горячего и холодного водопроводов и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака. Проверка исправности канализационных вытяжек – 1 проверка в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – 1 проверка в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов – 1 раз в год |  |
| 3.7. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |
| 3.8. | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов, требующих проведения проверок |  |
| 3.9. | Проведение электротехнических замеров; сопротивления; изоляции; |  |  |
| Устранение аварии |
| 4.1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | На системах, водоснабжения, теплоснабжения, в течении 30 минут, на системах канализации, в течении 30 мин, на системах энергоснабжения в течении 30 мин, после получения заявки диспетчером | 1.00 |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в МКД |
| 5.1. | Конструктивные элементы МКД | 1.22 |
| 5.2. | Внешние части МКД, включая межпанельные швы |  |
| 5.3. | Крыши |  |
| 5.4. | Водоотводящие устройства |  |
| 5.5. | Окна, двери в помещениях общего пользования |  |
| 5.6. | Системы холодного водоснабжения |  |
| 5.7. | Системы горячего водоснабжения |  |
| 5.8. | Канализация |  |
| 5.9. | Системы электроснабжения, освещение помещений общего пользования |  |
| 5.10. | Системы теплоснабжения |  |
| 5.11. | Системы вентиляции дымоудаления | 1.08 |
| Другие затраты |
| 6.1. | Обеспечение порядка на придомовой территории | 9-чел. | 9,81 |
| 6.2. | Обслуживание камер видеонаблюдения |  | 1.24 |
| 6.3. | Затраты на содержание административного аппарата | 11.60 |
| 6.4. | Агентский договор на обслуживание в РКЦ | 1,10 |
| 6.5 | Договор с МАУ («Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») г.Благовещенска | 0.14 |
| Итого: в месяц руб. за 1 кв. м. | 35,01 |